دراسة بعض الملوثات المايكروبية لبعض المياه المعبأة العراقية والعالمية

أثير سايب ناجي العزاوي   وميض عادل الطائي     حلا فائزالجواهري  ضرغام علي السلطاني

كلية العلوم-جامعة بابل

الخلاصة

درست بعض النواع المايكروبية لبعض المياه المعبأة ذات الماركات المحلية والعالمية.جمعت العينات بثلاث مكررات لكل نوع من المياه ومن منافذ تسويقية مختلفة.تم فحص العدد الكلي للبكتريا وأعداد بكتريا الـE.coli ،Klebsiellaوكذلك الأعفان والخمائر الموجودة في تلك العينات.لوحظ مطابقة عينتين من العينات المدروسة من جميع الفحوصات(I2,I6)في حين لم تطابق العينات الاخرى المواصفات العراقية القياسية.

Abstract

Some Microbial pollutants tests of local and international mineral  water products have been studied. Some samples for 3 replications were selected. The Total Count(T.C) ,No. of E.coli, Klebsiella,Yeasts and Molds Studied. It was shown that there are many variances within water sample means of Microbial tests. Some results  matched with the values of national (Central Organization for Standardization and Quality Control) (OnlyI2 ,I6.) but other samples where not  matched it.

المقدمة

يعتبر مياه الشرب واحد من أهم نواقل الأمراض في حالة تلوثها بسبب أرتباطها الوثيق بالأنسان
(WHO, 1989) أذ يمكن أن تكون مصدرا للأوبئة والامراض التي تسببها الأحياء المجهرية أو وجود المواد الكيمياوية فيها (Lechellier , et al , 1980  ) . يصل التلوث الى مياه الشرب عن طريق المعاملة الغير جيدة للمياه داخل محطات التصفية ( العزاوي , 3200 ) أذ أشترطت منظمة الصحة العالمية ( WHO  ) عام 1958 أن تكون هنالك معايرة تامة لمياه الشرب في حالة تجاوزها يعتبر الماء غير صالح للشرب مع ضرورة أعادة النظر في المحطات التي تعالجه (WHO,1973)

يعتبر مياه الشرب واحد من أهم المواضيع التي درست في العراق فقد درست من قبل العديد من الباحثين بغية الوصول الى صلاحية جيدة لمياه الشرب , حيث درس أسماعيل ( 1978 ) النوعية المايكروبية لمياه دجلة والفرات وبحيرة الحبانية ومياه الأسالة في بغداد , كما درس عبد الرضا ( 1981 ) التلوث البكتيري في مياه بعض الأبار العراقية , كما درست مياه الشرب في بابل من قبل العزاوي(1997)في حين درس البير (1998) ثلاثة محطات للتصفية في بغداد ومقارنتها قبل وبعد الحصار , كما درس سرحان وزملاءه (2000) محطة أسالة ماء الديوانية ,كما درس علكم وجماعته (2001)تلوث مياه نهر الديوانية وأثره على مواصفات مياه الشرب وكذلك العزاوي (3200 ) أذ درس الصفات الفيزياوية والكيمياوية والبكتريولوجية محطة أسالة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل . وفي الأونة الأخيرة لوحظ أنجذاب الناس الى أستخدام المياه المعدنية لتكون بديلا عن مياه محطات الأسالة وذلك لعدم كفاءة الأخيرة في عمليات التصفية والتعقيم ونظرا للأقبال على شراء هذه المياه المعبأة أزدياد وجودها بأنواع مختلفة في الأسواق ولقلة الدراسات على هذه الأنواع من المياه جاءت هذه الدراسة لتعطي صورة عن المياه المعباة والتي تتضمن دراسة التلوث البكتيولوجي لهذه المياه ومقارنتها مع المواصفات القياسية لمياه الشرب.

-المواد وطرائق العمل 2

أ- مصادر العينات

تم جمع عينات من المياه المعباة والمتوافرة في الأسواق بواقع ثلاثة مكررات لكل نوع ومن أماكن مختلفة لتلافي حصول تغيرات بفعل ظروف الخزن ودرجة الحرارة أذ جمعت  ( 6 ) أنواع من المياه من ماركات محلية وماركات عالمية،يشير الحرف(I):الى العينة ذات الماركة العالمية(International) بينما يشير الحرف(L): الى العينة ذات الماركة المحلية(Local).

ب-الفحوصات المايكروبية :-

تم أجراء الفحوصات التالية :- الخمائر , الاعفان , العدد الكلي للبكتريا , وعدد بكتيرياE.coli   , وبكتريا Klebsiella   (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،1996) (APHA,2003).

النتائج والمناقشة:

أشترطت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) عام 1958 خلو مياه الشرب من الأحياء المجهرية الضارة (WHO,1973) .كما ان وجود بعض المغذيات في المياه قد تكون سبب ملائم لنمو وتكاثر تلك الأحياء(.(Hassan et al,2008صنفت مياه الشرب اعتماداً على محتواها البكتيري اذ ان المياه التي تحوي على أقل من10خلية أحياء مجهرية/ سم3 تعتبر تامة النقاوة(Prescotte et al,1950) .يعتبر فحص العدد الكلي للملوثات الحية من الفحوص المهمة جداً والتي تعطي صورة واضحة عن مدى تلوث المياه بالأحياء المجهريةوتلوث تلك المياه من خلال عملية التعبئة والنقل(Taylor and Geldrich,1979)كما تعطي صورة واضحة عن المخاطر الصحية الناتجة عن تلك الاحياء المدروسة(Lechelliera et al,1980).تراوح العدد الكلي للبكتريا في المياه المدروسة بين(0 و99400)بكتريا/100مل وهذا يدل على عدم مطابقة بعض العينات للمواصفات القياسية ومطابقة البعض الآخر(الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،1996) ويرجع السبب الى عدم استخدام طرق التعقيم الدقيقة أو حصول تلوث أثناء عمليات النقل(يحيى وآخرون،2002).تعتبر بكتريا القولون(Coliform Bacteria) من الأنواع البكتيرية التي يشير وجودها الى تلوث بالفضلات سواء كانت بشرية أم حيوانية(Harwood,2002) تشير نتائج هذه الدراسة الى مطابقة جميع العينات المحلية والعالمية الأنتاج ماعد العينات(I4,L2,L5&L7)بالنسبة لبكتريا E. coli و(I3,I1,I5&I7)بالنسبة لبكتريا الـKlebsiella (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،1996)وهذه يدل على ان التلوث معوي أي ان التلوث مصدره الفضلات  المعوية(WHO,1999).يعتبر المحيط الحامضي ملائماً لنمو وإزدهارالفطريات والأعفان(عبد المطلب،2006)، فقد لوحظ مطابقة جميع العينات ماعدا عينات(I3,L1,L3,L4&L6).تعتبر معظم المياه المدروسة غير مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب والسبب يرجع الى تلوث المياه وانخفاض عمليات التعقيم الدقيقة وتلوث العينات اثناء عمليات التحضير اضافة الى تلوث المياه بفعل العاملين في المصانع وقدم الآلات المستخدمة فيها((FAO,2007 (العبيدي،2001)(يحيى وآخرون،2002).ان انعدام وجود بكتريا الـKlebsiella وE.coli على الرغم من ظهور عدد كلي للبكتريا بصورة كبيرة يرجع الى وجود أنواع بكتيرية اخرى غير ضرورية الدراسة لأن معظم مصادرهاقد تكون غير مؤذية(WHO,1999)أن مالوحظ عن التلوث في العينات المأخوذة يرجع الى عدة أسباب منها أن تلوث هواء المحيط الذي يتم فيه التصنيع  وكذلك تلوث وقدم الآلات المستخدمة في التصنيع ( Bennett,1997) واضافة الى نوعية المياه المستخدمة في التعقيم   أذ أشار Reiff  (1996) أن الأبواغ قد تنتقل ضمن أنظمة توزيع المياه عبر وحدات التنقية . أضافة الى ملائمة المنتوج لنمو الفطريات والاعفان والذي يمتاز بكونه محيط حامضي (الدليمي،1977)( الميالي وآخرون،2002 )((Kay et al  ,1997 كما ان نوعية المياه الداخلة قد تكون غير خالية تماماً من السبورات أو الخلايا الخضرية للاحياء المجهرية مما يسبب في نموها عند توفر الظروف الملائمة(العبيدي،2002).

المصادر:

إسماعيل، عدنان علي (1978). دراسة النوعية الميكروبية للمياه في العراق. رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة بغداد.

البير، سيماء إبراهيم (1998). دراسة مقارنة لتلوث مياه النهر والشرب لثلاثة مواقع تابعة لإسالة ماء بغداد قبل وبعد الحصار الجائر. رسالة ماجستير، كلية العلوم، الجامعة المستنصرية.

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية(1996)،المواصفة رقم417، مياه الشرب ، العراق.

الدليمي،خلف صوفي(1977).مايكروبايولوجيا الأغذية.جامعة بغداد

العبيدي،حميد مجيد،شعلان علوان المشايخي ولمى عبد الهادي الطائي(2001).النوعية المايكروبية للمشروبات الغازية والمياه المستخدمة فيها (دراسة مقارنة لثلاثة معامل منتجة للمشروبات الغازية).مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة،المجلد(4)العدد(2).

العزاوي، ابتسام حبيب (1997). دراسة التلوث البكتيري في مياه الشرب في محافظة بابل. رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة بابل.

العزاوي،اثيرسايب ناجي(2003).دراسة بعض الصفات الفيزياوية والكيماوية لمياه محطة إسالة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل- العراق.رسالة ماجستير.كلية العلوم/جامعة بابل

الميالي،إيثار كامل،جبار فرحان المعاضيدي ورافع قدوري الكبيسي(2002)دراسة التلوث المايكروبي في المشروبات الغازية.مجلة جامعة القادسية،المجلد7العدد(4).

سرحان عبد الرضا طه ،نبيل عبد الرضا،حسن عباس حبيب،علي عبد الرحيم ومحمد داود لفته(2000).دراة تقييمية كيمياوية وبيولوجية لكفاءة محطة اسالة مدينة الديوانية.المؤتمر القطري اللمي الأول في تلوث البيئة وأساليب حمايتها.5-6تشرين الثاني/2000بغداد.

عبد الرضا، عبد الرضا كاظم (1981) . التلوث البكتيري لمياه بعض الابار في العراق- رسالة ماجستير، كلية العلوم جامعة بغداد.

علكم،فؤاد منحروعبد الرضا طه سرحان(2001).تلوث مياه نهر الديوانية وأثره على مواصفات مياه الشرب في محطتي إسالة ماء الديوانية والحمزة.مجلة القادسية،العلوم الصرفة،6(3).

يحيى،عبد الغني إبراهيم،أحلام عمر علي الحسين،أكرم ثابت الراوي(2002)دراسة النوعية الميكروبية والفيزيوكيميائيةلمياه الشرب في مصنعي ألبان في مدينة بغدادمجلة البيئة والتنمية المستدامة(5)2:93-106.

APHA (American Public Health Association). (2003). Standard methods for examination of water and wastewater, 20th, Ed. Washington DC,USA

Bennet,J.W. and Faison, B.O.(1997)”Use of Fungi in Biodegradation” In Hurst,e J, Knvdsen GK, Stetenbach, L.D. and Walter, M.V. Manual of Environmental Microbiology ASM.,458-465 .

FAO,2007. report about the food sanitation in the worlds, London

Harwood, V.J,, Jones, P.T. and Whitlock, J.E. (2002). Identification of the sources of fecal coliforms in an urban water shed. Water Res. 36 (17): 273- 4282.

Hassan F. M., Kathim Nuha F. and Hussein Falah H.)2008( Effect of Chemical and Physical Properties of River Water in Shutt Al-Hilla on Phytoplankton Communities E-Journal of Chemistry 2 (5):323-330.

Kay,D.;Wyer M.D.; and creh UK(1997).Microbiological Indicators of Recreational water Quality. In Kay, D and Fircker C.(eds).Coliforms and E.coli problems or solutions Royal Society of Chemistry.

Lechellier, M.W., Seidler, R.J. and Evans, T.M (1980)Enumeration and characterization of stander Plate Count Bacteria in Chlorinated and Raw water Supplies:40,922-930.

Prescott, S.C; Winslow, C.E.A.A and Mccrady, M.H(1950).”Water bacteriology”, John Wiley and Sons-Inc. N.Y.

Reif, F.M., M.ross, R. quick and V.M. Witt(1996)”Cost safe water for the world practical interim solution” J. public Health Pollution(17)389-408 .

Taylor, R.H and Geldrich, E.E.(1979).”a new (MF) procedures for bacterial count in potable water and swimming pools sample. J.AWWA (71):402-405

World Health Organization (1973). International standard for drinking water 3rd edition, Geneva.

World Health Organization (1989) Guide line for drinking water quality. Volume 2. Geneva.

World health organization (1999) Guideline for drinking water quality, 2nd. Ed. Vol. 2:940- 949 pp.

جدول 1. الفحوصات المايكروبية لبعض المياه المعبأة المدروسة

| الفحص * العينة + | T.C Cell/100ml | E .coli Cell/100ml | Klebsiella Cell/100ml | Mould Yeast ell/100ml | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 1000 | X | X | X | غير مطابق للبكتيريا و مطابق للفطريات |
| I2 | X | X | X | X | مطابق |
| I3 | 210 | X | 20 | 100 | غير مطابق للبكتيريا وغير مطابق للفطريات |
| I4 | 415 | 100 | X | X | غير مطابق للبكتيريا و مطابق للفطريات |
| I5 | X | X | X | X | مطابق للبكتيريا و مطابق للفطريات |
| I6 | X | X | X | X | مطابق |
| I7 | 100 | X | X | X | مطابق للبكتيريا و مطابق للفطريات |
| L1 | 99400 | X | 300 | 1000 | غير مطابق للبكتيريا وغير مطابق للفطريات |
| L2 | 22600 | 200 | X | X | غير مطابق للبكتيريا و مطابق للفطريات |
| L3 | 38600 | X | X | 100 | غير مطابق للبكتيريا وغير مطابق للفطريات |
| L4 | 3400 | X | X | 300 | غير مطابق للبكتيريا وغير مطابق للفطريات |
| L5 | 5100 | 400 | 100 | X | غير مطابق للبكتيريا و مطابق للفطريات |
| L6 | 8720 | X | X | 100 | مطابق للبكتيريا وغير مطابق للفطريات |
| L7 | 4500 | 600 | 500 | X | غير مطابق للبكتيريا و مطابق للفطريات |

- الفحص لثلاث مكررات لكل عينة(النتائج لكل 100مل)

+L: Local

+ I: International